Приложение № 2

к Договору № _______________ от «____» __________20___г.

# Перечень работ по содержанию и текущему ремонту

# общего имущества многоквартирного дома

I. РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ.

- Договорно-правовая деятельность:

    - Разработка и оформление договоров на управление, на работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Заключение договоров с организациями, поставщиками коммунальных услуг.

Контроль за выполнением договорных обязательств.

    - Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений собственников помещений по вопросам, связанным с предоставлением работ и услуг содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг. Подготовка ответов на поступающие заявления собственников.

    - Применение мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения договорных обязательств. Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности, в том числе и с собственников помещений.

    - Иная, связанная с договорно-правовой, деятельность по управлению многоквартирным домом.

- Технический контроль и планирование:

    - Составление перечня требуемых работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля над правильной эксплуатацией многоквартирного дома. Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка работ и услуг согласно заключенным договорам.

    - Ведение технической документации многоквартирного дома.

    - Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома, включая организацию работ по ликвидации аварийных ситуаций и их последствий.

    - Иная, связанная с техническим контролем и планированием, деятельность по управлению многоквартирным домом.

- Финансово-экономическая деятельность:

Осуществление расчетов по исполнению договорных обязательств.

          - Организация расчета, учета и приема платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Оформление счетов-квитанций на жилищно-коммунальные услуги. Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Рассмотрение жалоб и заявлений собственников по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

    - Аккумулирование финансовых средств, поступающих от физических и юридических лиц – потребителей жилищно-коммунальных услуг, их рациональное и эффективное использование.

    - Иная, связанная с финансово-экономической, деятельность по управлению многоквартирным домом.

- Работа с собственниками помещений в многоквартирном доме:

Проведение отчетных собраний с собственниками помещений.

Своевременное предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального обслуживания, в том числе об изменении размера оплаты предоставляемых услуг.

Работа с нанимателями и собственниками помещений в рамках своей компетенции.

Иная, деятельность, направленная на достижение целей управления домом.

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации.

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств.

4.	Проверка канализационного лежака.

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

- Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств.

- Смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках.

# Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых домов к эксплуатации в весеннее-летний период

- Консервация системы центрального отопления.

- Мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

# В. Работы, выполняемые при подготовке жилого дома к эксплуатации в осеннее-зимний период.

- Установка пружин на входных дверях.

- Замена разбитых стекол окон и дверей (в местах общего пользования).

- Промывка и гидравлическое испытание систем отопления.

- Проверка состояния продухов в цоколе дома.

- Ремонт и укрепление входных дверей

Г. Прочие работы.

1.	Уборка и очистка придомовой территории, в том числе озеленение территории, уход за зелёными насаждениями.

3.	Уборка мест общего пользования.

6.	Обслуживание мусоропроводов.

- Удаление мусора из здания и его вывозка.

8.	Мелкий ремонт теплоизоляции.

4.	Удаление с крыш снега и наледей.

5.	Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

III. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

1. Фундаменты

1.1. Ремонт отмостки.

1.2. Восстановление приямков, входов в подвалы.

1.3. Восстановление поврежденных участков фундамента.

2. Стены и фасады

2.1. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.

2.2. Восстановление участков штукатурки и облицовки.

2.3. Ремонт и окраска фасадов.

2.4. Ремонт и окраска цоколей.

3. Перекрытия

3.1. Временное укрепление перекрытий.

4. Крыши

4.1. Частичный ремонт рулонной кровли с заменой отдельных участков.

4.2. 3амена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель (из штучного материала и металла).

4.3. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель.

4.4. Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления.

4.5. Ремонт гидроизоляционного, пароизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия.

4.6. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши.

5. Оконные и дверные заполнения

5.1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

5.2. Постановка доводчиков пружин, упоров и пр.

6. Перегородки, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме.

6.1. 3аделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных их участков.

6.2.Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды,

подвалы, над балконами верхних этажей

7.1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

7.2. Частичная замена и укрепление металлических перил.

7.3. То же элементов лестниц.

7.4. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных решеток.

7.5. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

7.6. Устройство металлических решеток, ограждений окон над входами в подвал.

8. Полы, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме.

8.1. Замена отдельных участков покрытия полов в местах общего пользования.

9. Внутренняя отделка

9.1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами. Восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках), в местах общего пользования в общежитиях (кроме работ, подлежащих выполнению нанимателями, арендаторами и собственниками в соответствии с заключенными договорами).

9.2. Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках), в местах общего пользования в общежитиях (кроме работ, подлежащих выполнению нанимателями, арендаторами и собственниками в соответствии с заключенными договорами).

9.3. Восстановительный ремонт повреждений нанесенных в связи с устранением аварийных ситуаций.

10.Центральное отопление

10.1 .Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

10.2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.

10.3. Утепление вновь проложенных трубопроводов, приборов, расширительных баков, пандусов.

10.4. Перекладка, обмуровка боровов, дымовых труб.

11.Вентиляция

11.1. Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)

12.1. Смена отдельных участков трубопроводов, уплотнение соединений, устранение течи, укрепление  и утепление вновь проложенных  трубопроводов, гидравлическое испытание системы.

12.2. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, моек, раковин, умывальников, унитазов, ванн, запорной арматуры в местах общего пользования, включая первое отключающее устройство, расположенное на ответвлении от стояков.

12.5. Ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

12.6. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

13. Электротехнические устройства

13.1. Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир.

13.2. Замена светильников в местах общего пользования зданий.

13.3. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов.

13.4. 3амена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений.

13.5. 3амена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания.

14. Специальные общедомовые технические устройства

14.1. Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

15. Мусоропроводы

15.1. Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств и прочих элементов мусоропровода.

Председатель ТСЖ		__________________ /_______________________/

Генеральный директор

ООО УК «Комфорт»	__________________ О.В. Наумова