Состав общего имущества многоквартирного дома по пр. Ленина д.186

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Обнинск, пр. Ленина, д.186 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома |  |  |  |  | 40:27:030301 2008г. |  |
| 3. Год постройки | 1987г. |  |  |  |  |  |
| 4. Количество этажей |  | 12 |  |  |  |  |
| 5. Количество квартир |  |  | 60 |  |  |  |
| 6. Строительный объем _______20814______ куб.м |  |  |  |  |  |  |
| 7. Площадь: |  |  |  |  |  |  |
| а) лоджий с к=0,5 ____________155,2___________ кв.м |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______4084,5____ кв.м |  |  |  |  |  |  |
| в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - мусоросборник _____________4,6_________кв .м. - площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___832,3__кв. м. - тех. этаж ___________598,1______________кв. м. - техподполье_________598,1______________кв. м. дер. (550) - лифт __________________3,3____________ кв. м. - сушилки ___________103,6_____________кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество лестниц _____________1___________________шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Площадь земельного участка__6000 м2 по техническому паспорту от 23.08.1995г. |  |  |  |  |  |  |

II. Техническая характеристика многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент | Свайный с монолитным ж/бетонным ростверком | удовлетворительно |
| 1.1. отмостка | бетонная | удовлетворительно |
| 1.2. цоколь | окрашен | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Силикатный кирпич с облицовкой керамическим и красным кирпичем | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | Сборные гипсолитовые | удовлетворительно |
| чердачные | Сборные ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| междуэтажные | Сборные ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| подвальные | Сборные ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| 5. Крыша | мягкая, рулонная совмещенная с перекрытием | удовлетворительно |
| 6. Полы в местах общего пользования | Цементно-бетонные, плитка ПХВ | удовлетворительно |
| 7.1. окна | двойные створчатые с окраской | удовлетворительно |
| 7.2. двери | Филенчатые с окраской | удовлетворительно |
| 8. Отделка |  |  |
| 8.1. внутренняя | штукатурка стен, побелка, масляная окраска | удовлетворительно |
| 9.1. мусоропровод | ж/бет. ствол | удовлетворительно |
| 9.2. лифт | Пассажирский, грузопассажирский | удовлетворительно |
| 9.3. вентиляция | Естественная | удовлетворительно |
| 9.4. дымоудаление |  | удовлетворительно |
| 9.5. пожарная сигнализация |  | удовлетворительно |
| 9.6. автоматика дымоудаления |  | удовлетворительно |
| 9.7. система пожаротушения |  | удовлетворительно |
| 10.1. электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительно |
| 10.2. холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.3. горячее водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.4. канализация | чугунные трубы | удовлетворительно |
| 10.5. центральное отопление | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.6. отопительные приборы (в местах общего пользования) | радиаторы чугунные | удовлетворительно |
| 11. Крыльца | ж/б. плиты | удовлетворительно |