Состав общего имущества многоквартирного дома по пр. Ленина д.198

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Обнинск, пр. Ленина, д.198 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома |  |  |  |  | 40:27:030301 2008г. |  |
| 3. Год постройки | 1985г. |  |  |  |  |  |
| 4. Количество этажей |  | 9 |  |  |  |  |
| 5. Количество квартир |  |  | 72 |  |  |  |
| 6. Строительный объем _______15283______ куб.м |  |  |  |  |  |  |
| 7. Площадь: |  |  |  |  |  |  |
| а) лоджий с к=0,5 ____________204,5___________ кв.м |  |  |  |  |  |  |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______3829,2____ кв.м |  |  |  |  |  |  |
| в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - мусоросборник _____________2_________кв .м. - площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ___589,7__кв. м. - подвал_____________561,6______________кв. м. (550) СЭС - техэтаж____________561,6______________кв. м. - лифт ________________2,2______________ кв. м. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество лестниц _____________2__________________шт. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Площадь земельного участка__6200 м2 по техническому паспорту от 30.03.1989г. |  |  |  |  |  |  |

II. Техническая характеристика многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | удовлетворительно |
| 1.1. отмостка | бетонная | удовлетворительно |
| 1.2. цоколь | окрашен | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | гипсобетонные панели | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | гипсобетонные | удовлетворительно |
| чердачные | ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| междуэтажные | ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| подвальные | ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| 5. Крыша | мягкая, рулонная совмещенная с перекрытием | удовлетворительно |
| 6. Полы в местах общего пользования | Цементно-бетонные, плитка ПХВ | удовлетворительно |
| 7.1. окна | двойные створчатые с окраской | удовлетворительно |
| 7.2. двери | Филенчатые с окраской | удовлетворительно |
| 8. Отделка |  |  |
| 8.1. внутренняя | штукатурка стен, побелка, масляная окраска | удовлетворительно |
| 9.1. мусоропровод | а/цем. ствол | удовлетворительно |
| 9.2. лифт | пассажирский | удовлетворительно |
| 9.3. вентиляция | Приточно-вытяжная | удовлетворительно |
| 9.4. дымоудаление |  |  |
| 9.5. пожарная сигнализация |  |  |
| 9.6. автоматика дымоудаления |  |  |
| 9.7. система пожаротушения |  |  |
| 10.1. электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительно |
| 10.2. холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.3. горячее водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.4. канализация | чугунные трубы | удовлетворительно |
| 10.5. центральное отопление | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.6. отопительные приборы (в местах общего пользования) | радиаторы чугунные | удовлетворительно |
| 11. Крыльца | ж/б. плиты | удовлетворительно |