Состав общего имущества многоквартирного дома по пр. Маркса д.48

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Обнинск, пр. Маркса, д.48 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома | 40:27:030602 2008г. |
| 3. Год постройки | 1977г. |
| 4. Количество этажей | 12 |
| 5. Количество квартир | 83 |
| 6. Строительный объем _______16299______ куб.м |
| 7. Площадь: |
| а) лоджий с к=0,5 ____________270,3____________ кв.м |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______4158,8____ кв.м |
| в) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) лифт ________3,6_______________кв .м. мусоросборник _____________11__________кв .м. площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) __689,5___кв. м. тех. этаж _____________485,1_____________кв. м. подвал_____________ _485,1_______________кв. м. дер. (450) |
| 8. Количество лестниц _____________1___________________ шт. |
| 9. Площадь земельного участка |

II. Техническая характеристика многоквартирного дома

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Фундамент | Бутобетонный ленточный | удовлетворительно |
| 1.1. отмостка | бетонная | удовлетворительно |
| 1.2. цоколь | окрашен | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительно |
| чердачные | ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| междуэтажные | ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| подвальные | ж/бет. плиты | удовлетворительно |
| 5. Крыша | Мягкая рулонная совмещенная с перекрытием | удовлетворительно |
| 6. Полы в местах общего пользования | Цементно-бетонные, керамическая плитка | удовлетворительно |
| 7.1. окна | 2-ые створные, окрашены | удовлетворительно |
| 7.2. двери | Филенчатые, окрашены | удовлетворительно |
| 8. Отделка |  |  |
| 8.1. внутренняя | штукатурка стен, побелка, масляная окраска | удовлетворительно |
| 9.1. мусоропровод | ж/бет. ствол | удовлетворительно |
| 9.2. лифт | Пассажирский, грузовой | удовлетворительно |
| 9.3. вентиляция | Приточно-вытяжная | удовлетворительно |
| 9.4. дымоудаление | принудительное | удовлетворительно |
| 9.5. пожарная сигнализация |  | удовлетворительно |
| 9.6. автоматика дымоудаления |  | удовлетворительно |
| 9.7. система пожаротушения |  | удовлетворительно |
| 10.1. электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительно |
| 10.2. холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.3. горячее водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.4. канализация | чугунные трубы | удовлетворительно |
| 10.5. центральное отопление | стальные трубы | удовлетворительно |
| 10.6. отопительные приборы (в местах общего пользования) | радиаторы чугунные | удовлетворительно |
| 11. Крыльца | ж/б. плиты | удовлетворительно |